### Sommaire

Pour que votre séjour soit le plus agréable possible, voici quelques indications pour le bon fonctionnement du chalet…

- Plan général

- Eau / eau froide

- Eau chaude

- Electricité / Chauffage

- Cuisson – réfrigérateur

- Quand on arrive au chalet en hiver….

- Quand on repart du chalet en hiver

- Quand on arrive au chalet en été

- Quand on repart du chalet en été

- Modes d’emploi

Bon séjour aux Bouts Dessous!

# Plan général

Chambre dortoir

Chambre

Cuisine

WC

Salle d’eau

Réserve bois

Réserve

provisions

Chauffe-eau

Propane

Butane

Cave ext

Arrivée d’eau

# Eau

#### Arrivée d’eau générale : Dans la cave extérieure (En été,  ne pas intervenir)

Procédure d'ouverture de l'eau en été:

#### Il y a 1 robinet à ouvrir : robinet dans  le placard salle de bain ( chauffe-eau)

( à fermer à chaque fois que l’on quitte définitivement le chalet)

Procédure d'ouverture de l'eau en hiver:

#### Il y a 2 robinets à ouvrir :

#### robinet dans la cave extérieur ;

#### robinet dans  le placard salle de bain ( chauffe-eau) voir plus haut

( à fermer à chaque fois que l’on quitte définitivement le chalet)

Eau chaude

Le chauffe-eau (salle d’eau ) est alimenté au gaz de type propane.

Les bouteilles sont à l’extérieur. N’ouvrir qu’une bouteille à la fois !

Bouteille verte ( Primagaz ) : Carrefour Market Morzine centre ou « 8 à 8 » St Jean d'Aulps

Bouteille grise ( Butagaz : Carrefour Market Morzine / Saint Jean d’Aulps )

Ces indications sont suceptibles d’être erronées...

Procédure d'allumage du chauffe-eau.

A

B

Placer le bouton A dans la position  et appuyer sur le bouton pendant environ 30s

Allumer soit par le briquet soit par allumette. ( le bouton piezzo ne fonctionne pas )

Ensuite mettre le bouton A en position gauche et le bouton B en position ….

# Electricité

L’alimentation du chalet en électricité est assurée par 2 panneaux solaires.

L’énergie est stockée dans les 2 batteries situées dans la réserve à provisions sous 12V=.

Elle est ensuite convertie en 230V  grâce à un onduleur afin de pouvoir utiliser des appareils électriques…

La puissance disponible est de 300 W maxi…Cela suffit amplement pour l’éclairage, recharger une batterie de téléphone ….mais il est hors de question de brancher un moteur !!!

Pour des travaux, il faut se servir du groupe électrogène.

S'il n'y a plus d'électricité :

- éteindre tous les interrupteurs

- prendre des bougies ( partie droite de la réserve à provisions)

# Chauffage

Il est assuré par la cuisinière à bois…

La longueur maximale des bûches est de 50 cm.

Les bûches sont dans la réserve à bois.

La cuisinière à bois a un four ; tirer vers l'avant le bouton doré situé sur le plateau de la cuisinière.

Je jette les cendres dans les buissons situés sur le côté droit de la maison vue de face.

Le jour du départ : éviter d'allumer la cuisinière et recharger le meuble à bois.

# Cuisson – réfrigérateur

Gazinière :

elle fonctionne au butane (bouteille dans l'ancienne étable sous l'escalier).

Le réfrigérateur

Il est situé sous le meuble de l'évier, en bas à gauche.

C’est un modèle ancien, mais qui fonctionne très bien !

Il est alimenté en butane ( même bouteille que la gazinière).

Procédure pour allumer le frigo ( c’est un peu délicat…)

- Ouvrir le robinet sous le frigo

robinet

tirette

Retirer la tirette …la plonger dans la bouteille d’alcool à brûler ( sous l’évier) et l’allumer ( faire attention ! ).

###### La remettre dans la glissière…

- Cela doit déclencher, au bout d’un certain temps !, l’ouverture d’un bilame qui permet au brûleur à gaz de fonctionner…souvent, il faut recommencer l’opération b)…

Pour éteindre le frigo, fermer le robinet

# Ce qu’il faut faire quand on arrive au chalet en hiver

|  | Avant tout, allumer la cuisinière à bois pour le confort, mais surtout pour réchauffer les tuyaux d’eau Attendre que la température soit de +5°C min ( thermomètre sur le buffet), pour réaliser les opérations suivantes... |
| --- | --- |
|  | Ouvrir la vanne d’arrivée générale de l’eau dans la cave extérieure. (voir page 3) |
|  | Vérifier que le robinet de vidange de la salle d’eau est bien fermé…( voir photo 1) |
|  | Vérifier que les robinets de vidange derrière le frigo sous le meuble évier (voir photo 2) sont bien fermés… |
|  | Ouvrir la vanne d’eau dans le placard de la salle d’eau (voir p 3) |
|  | Ouvrir la bouteille de propane (extérieur ) et allumer le chauffe-eau ( voir p 4) |
|  | Mettre en route le frigo ( voir page 6) |

| Robinet de vidange Photo 1 | Photo 2 |
| --- | --- |

# Ce qu’il faut faire quand on repart du chalet en hiver

|  | Remplir la réserve de bois dans la cuisine ( sympa pour les suivants..) |
| --- | --- |
|  | Éteindre le frigo et laisser la porte ouverte |
|  | Fermer la bouteille de butane sous l’escalier |
|  | Fermer la bouteille de propane |
|  | Éteindre le chauffe-eau |
|  | Fermer la vanne d’arrivée générale de l’eau dans la cave extérieure |
|  | Ouvrir les robinets de vidange de la salle d’eau en prévoyant un récipient |
|  | Ouvrir les robinets de vidange (derrière le frigo ) en prévoyant un récipient |
|  | Bien vider le réservoir d'eau et la cuvette des WC |
|  | Quand l’eau a cessé de couler, fermer la vanne d’eau dans le placard de la salle d’eau (voir p 3). |

# Ce qu’il faut faire quand on arrive au chalet en été

|  | Ouvrir la vanne d’eau dans le placard de la salle d’eau. |
| --- | --- |
|  | Ouvrir le robinet de la bouteille de propane (extérieur) |
|  | allumer le chauffe-eau (voir p 4) |
|  | Ouvrir la bouteille de butane sous l’escalier |
|  | Mettre en route le frigo ( voir page 6) |
|  | Allumer la cuisinière à bois ( facultatif !!! on peut espérer de beaux jours...) |

# Ce qu’il faut faire quand on repart du chalet en été

|  | Remplir la réserve de bois dans la cuisine ( sympa pour les suivants..) |
| --- | --- |
|  | Éteindre le frigo et laisser la porte ouverte |
|  | Fermer la bouteille de butane sous l’escalier |
|  | Fermer la bouteille de propane à l’extérieur |
|  | Éteindre le chauffe-eau |
|  | Fermer la vanne d’arrivée générale de l’eau dans la cave extérieure |