Oscilloscope et GBF

Mesurer une tension variable avec un oscilloscope

ne pas modifier les réglages du GBF.

Réglages préalables de l’oscillo :
- Tous les boutons poussoirs doivent être sortis.
- Les boutons de décalibrage doivent être en butée.
- Appuyer sur GND, et mettre la trace en milieu d’écran.
- Le bouton de base de temps doit être au milieu de sa course.

  1. Montage
Les masses ( bornes noires des prises BNC ) de l’oscilloscope et du GBF doivent obligatoirement être reliées entre elles ( sinon le GBF est court-circuité ).
Dans un schéma, une masse est symbolisée par	ou par

CH1 ou voie A

Réaliser le montage :

R

~

oscillo

Masse de l’oscillo

  1. Mesures de T et f
Première mesure
Régler la base de temps pour avoir 2 périodes sur l’écran.
En déduire T1 = …………….
Seconde mesure
Régler la base de temps pour avoir 1 période sur l’écran.
En déduire T2 = …………….
Quelle est la mesure la plus précise ?…………………

Calcul de f :

  1. Mesure de l’amplitude
Um = ………..

GBF ( générateur basse fréquence )
Vous pouvez vous aider du fichier « générateur basse fréquence » dans le serveur U …MPI / ressources 2006-2007 / index / Appareils

  1. Les différents réglages

Forme du signal : Signal triangulaire
Amplitude :
Repérer le bouton qui permet de régler l’amplitude .
On veut Um = 5 V. Faire vérifier.

  1. Période fréquence
Régler la fréquence du signal à 1000 Hz.
Vérifier cette fréquence à l’oscillo.

Représentation du signal obtenu

Base de temps : / div
Sensibilité verticale : V / div

Observation de différents signaux
Pour ceux qui ont le temps…..

On veut également mesurer la valeur efficace de la tension délivrée par le générateur.
Quel appareil doit–on brancher ?

	Tension maximale Um	Tension efficace U
Signal triangulaire
Signal carré
Signal sinusoïdal

La relation est-elle toujours vérifiée ?

Synchronisation de l’oscilloscope
Pour ceux qui ont le temps…
Le principe de la synchronisation est expliqué sur le site :
http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-cc-angouleme/coulomb-exos-phy/exos_c/osc_fonct/index.htm#
Matériel :

GBF

Prises BNC

Oscillo

Multimètre