Spectrophotométrie

# Objectifs

- Connaître la technique de spectrophotométrie.

- Montrer qu’un spectrophotomètre donne une réponse en absorbance linéaire avec la concentration d’une espèce colorée.

- Utiliser cette propriété pour le suivi temporel de la réaction d’oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.

# Principe de la spectrophotométrie

Une substance colorée absorbe certaines radiations du spectre visible.

L’absorbance A caractérise l’absorption d’une radiation lumineuse par une substance X, pour une longueur d’onde  donnée.

Soit o est le flux lumineux incident et  le flux transmis.

L’absorbance est définie par :

A est un nombre sans dimension.

Si la substance est totalement transparente :  = 0 et A = 0

Si la substance est totalement opaque :  = 0 et A  

# SPECTRES D’ABSORPTION

  - Obtention d’une échelle de teintes

- Réaliser une échelle de teintes à partir de la solution mère de diiode de concentration  5,00.10-3 mol.L-1. Les volumes V de solution mère prélevés à l’aide d’une burette sont à déterminer sachant que le volume de la fiole jaugée utilisée est de 100 mL.

- Verser les différentes solutions dans des tubes à essai.

| [I2] (mmol.L-1) | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,800 | 0,600 | 0,400 | 0,200 | 0 blanc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

- Régler le spectrophotomètre à la longueur d’onde  = 480 nm et faire le blanc. Mesurer l’absorbance de ces solutions.

- Tracer la courbe A = f ([I2] ).

  - Conclusion :

Établir la relation entre l’absorbance A et la concentration molaire en diiode [I2] présente dans la solution.

  - Loi de Beer-Lambert :

Pour des solutions de substance X ( suffisamment diluées ), l’absorbance est proportionnelle à la concentration [X] :    A =  l  [X]  où    est le coefficient d’extinction molaire pour la longueur d’onde considérée.

Un spectrophotomètre est un appareil qui mesure l'absorbance A de la solution contenue dans une cuve de dimension imposée, pour une longueur d'onde donnée. En pratique, on utilise une radiation qui correspond à un maximum d’absorption pour la substance donnée.

# Suivi spectrophotométrique d’une réaction

On étudie la réaction entre les ions iodure I- ( couple ( I2 / I- ) et les ions péroxodisulfate S2O82- (S2O82- / SO42- )

Pour cette transformation en solution aqueuse, le diiode est la seule espèce colorée. Sa formation au cours du temps peut être suivie par spectrophotométrie et ainsi permettre d’effectuer un suivi temporel de la transformation.

  - Matériel et produits

2 pipettes jaugées de 10 mL ;  2 béchers de 100 mL ; 1 chronomètre

Solution d’iodure de potassium de concentration molaire 5,00 .10-1 mol.L-1.

Solution de peroxodisulfate d’ammonium de concentration molaire 4,00.10-3 mol.L-1.

  - Manipulation :

Un groupe effectuera un suivi au spectrophotomètre et communiquera les résultats aux autres.

Les autres effectueront un suivi qualitatif à l’aide de leur échelle de teinte et relèveront les valeurs données par le spectrophotomètre.

- Régler le spectrophotomètre à la longueur d’onde  = 480 nm et faire le blanc.

- Préparer dans chaque bécher 10,00 mL de chacune des deux solutions.

- Déclencher le chronomètre en versant l’une des solutions dans l’autre, pour homogénéiser le mélange réactionnel le verser à nouveau dans le premier bécher.

- Remplir une cuve, la placer dans le spectrophotomètre et relever les valeurs de l’absorbance au cours du temps (toutes les minutes) pendant 30 min (Ne pas oublier de faire le blanc avant chaque mesure).

  - Exploitation :

- Tracer la courbe A = f (temps).

- Montrer comment la courbe [I2] = g (temps) se déduit de la courbe A = f (temps). Quelle sera son allure ?

- Écrire l’équation de la réaction associée à la transformation étudiée

( couples S2O82- / SO42- et I2 / I-).

- Établir le tableau descriptif de l’évolution du système.

- Définir la vitesse volumique de la réaction , l’exprimer en fonction de la concentration molaire en diiode formé, puis  en fonction de A.

- Déterminer cette vitesse aux dates : t = 0 et t = 15 min ; comment évolue la vitesse de la réaction au cours du temps ?

- Déterminer le temps de demi-réaction de cette réaction d’oxydation effectuée à 20°C.